## Foglio1
LOTTO | SUB - LOTTO | DESCRIZIONE | Quantità triennio | base d'asta | Valore a prezzo base d'asta | Valorte lotto | Prezzo unitario offerto escluso Iva (in cifre) | Prezzo unitario offerto escluso Iva (in lettere) | Valore sub lotto escluso Iva (in cifre) | Valore sub lotto escluso Iva (in lettere) | Valore triennale offerto lotto intero escluso Iva (in cifre) | Valore triennale offerto lotto intero escluso Iva (in lettere) | Aliquota Iva | prezzo unitario da listino deivato | % di sconto su listino | RDM | CND
1 | 1 A | kit per tracheotomia percutanea metodo tipo Ciaglia Blue Dolphin Cook, con sistema dilatativo mediante palloncino completo di cannula tracheotomica mis. 7 | 180 | 367.5 | 66150 | 198450
| 1 B | C.S. mis. 8 | 180 | 367.5 | 66150
| 1 C | C.S. mis. 9 | 180 | 367.5 | 66150
2 | 2 A | cannula tracheostomica armata cuffiata monouso sterile con controcannula e gel mis. 6 | 120 | 49.4 | 5928 | 41496
| 2 B | C.S. mis.6,5 | 120 | 49.4 | 5928
| 2 C | C.S. mis.7 | 120 | 49.4 | 5928
| 2 D | C.S. mis.7.5 | 120 | 49.4 | 5928
| 2 E | C.S. mis.8 | 120 | 49.4 | 5928
| 2 F | C.S. mis.5 | 120 | 49.4 | 5928
| 2 G | C.S. mis.5,5 | 120 | 49.4 | 5928
3 | 3 | filtro antibatterico/ antivirale autoumidificante per terapia intensiva a filtrazione elettrostatica con membrana idrofobica dotato di presa per capnografo. Ritenzione batterica 99,99 %, volume filtro non inferiore a 90 ml. | 7500 | 6.3 | 47250 | 47250
4 | 4 | filtro scambiatore di calore e di umidità per pazienti tracheostomizzati provvisti di presa per ossigeno rotabile, tubo per ossigeno da 1,8 mt CIRCA | 4500 | 6.3 | 28350 | 28350
5 | 5 | filtri in materiale plastico trasparente, da adattare alle linee d' infusione continua ev, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microorganismi e/o particelle fino a 0,2 micron con garanzia di utilizzo per almeno 72 ore, dotati di connessioni luer lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose, monouso sterile | 300 | 3.2 | 960 | 960
6 | 6 | filtri in materiale plastico trasparente, da adattare alle linee d' infusione continua ev, per emulsioni lipidiche, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microorganismi e/o particelle fino a 0,2 micron con garanzia di efficienza di rimozione di candida albicans e di capacità filtrante fino a 3 lt di soluzione,dotati di connessioni luer lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose, monouso sterile | 300 | 3.2 | 960 | 960
7 | 7 | catetere venoso centrale impregnato con antibiotici tipo spectrum cook | 480 | 102.9 | 49392 | 49392
8 | 8 | sonda scambiatubo orotracheale | 150 | 24.2 | 3630 | 3630
9 | 9 | tubi per ossigenoterapia cm 180 circa | 24000 | 1.6 | 38400 | 38400
10 | 10 | sondino per contenitore di recupero per broncoaspirato per esame colturale con attacco universale | 1500 | 6.3 | 9450 | 9450
11 | 11 | tubo per aerosolterapia cm 160 circa con attacco universale | 12000 | 1.6 | 19200 | 19200
12 | 12 | pallone per rianimazione adulti lt. 1 valvola soprapressione polmonare da 40 cmh2o, maschera trasparente mis. 4 pregonfiata | 120 | 30.5 | 3660 | 3660
13 | 13 A | palloni di riserva per circuito anestesia lt.1 | 120 | 3.2 | 384 | 1152
| 13 B | palloni di riserva per circuito anestesia lt.2 | 120 | 3.2 | 384
| 13 C | palloni di riserva per circuito anestesia lt.3 | 120 | 3.2 | 384
14 | 14 | nebulizzatore compatibile con ventilatore Servo-i in nostra dotazione e cavo di collegamento unità centrale- nebulizzatore del ventiatore | 60 | 22.1 | 1326 | 1326
15 | 15 | vaschetta portamedicinale per nebulizzatore del ventilatore Servo-i in nostra dotazione | 6000 | 4.2 | 25200 | 25200
16 | 16 | cassetta espiratoria compatibile con respiratore in dotazione tipo Maquet Servo-i | 60 | 57.8 | 3468 | 3468
17 | 17 | valvola espiratoria compatibile con respiratore in dotazione tipo DRAGER | 90 | 14.7 | 1323 | 1323
18 | 18 | sensore flusso compatibile con respiratore in dotazione tipo Drager | 90 | 22.1 | 1989 | 1989
19 | 19 | cella O2 compatibile con respiratore in dotazione tipo Maquet Servo-i | 90 | 32.6 | 2934 | 2934
20 | 20 | kit procedurale per accesso venoso centrale composto da: telo impermeabile cm 50x85, telo per copertura paziente cm 60x90 con foro centrale 9x18, 1 port'agli in acciaio, 1 ago multiflusso a 5 fori , 5 garze 5x5, bacinella graduata da 120 ml, 2 tamponi con manico medio, vaschetta tonda ml 50, 1 camice chirurgico monolaccio con polsino, 1 paio guanti in nitrile misura L | 600 | 22.1 | 13260 | 13260
21 | 21 | Kit catetere venoso centrale in poliuretano radiopaco, ad altissimo flusso 2 lumi 14F metodica Seldinger, completo di siringa tipo Raulerson, guida metallica doppia punta dritta J, ago introduttore con cannula premontata, siringa di sicurezza. | 450 | 53.6 | 24120 | 24120
22 | 22 | Sistema chiuso per il controllo della diuresi oraria, camera di misurazione a 3 comparti da 500ml circa, sacca di raccolta da 1.5lt/3.5lt con valvola antireflusso e punto di prelievo di campione di urina, camera di gocciolamento di Pasteur. | 450 | 7.4 | 3330 | 3330
23 | 23 | copertine termiche in tessuto fibroso di polipropilene o similare per apparecchi tipo Warm touch. Misure varie.La ditta aggiudicataria dovra' fornire in service gli apparecchi necessari alle nostre strutture | 300 | 22.1 | 6630 | 6630
24 | 24 | Kit completo di circuito repiratorio doppio riscaldato a mezzo di elemento a spirale, dotato di porta MDI per somministrazione di aereosol con camera di umidificazione ad autoriempimento e con doppio galleggiante. E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica della casa produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione | 750 | 81.9 | 61425 | 61425
25 | 25 | kit anestesia continua del plesso BRACHIALE con sistema catetere nell'ago con cavetto di collegamento al neurostimolatore, valvola laterale, catetere in poliammide a punta chiusa e 3 fori laterali, filtro antibatterico da 0.2 micron. Misure varie. | 150 | 41 | 6150 | 6150
26 | 26 | kit per anestesia subaracnoidea completo di ago punta a matita tipo Whitacre atraumatica 25 G varie lunghezze,stiletto con codice colore, un telino sterile 50X70 CM con foro centrale, un telino sterile 50X50 CM, una siringa da 2,5 ml, una siringa 5 ml , un filtro per aspirazione | 600 | 18.9 | 11340 | 11340
27 | 27 | kit per anestesia subaracnoidea completo di ago punta a matita tipo Whitacre atraumatica 27 G varie lunghezze,stiletto con codice colore, un telino sterile 50X70 CM con foro centrale, un telino sterile 50X50 CM, una siringa da 2,5 ml, una siringa 5 ml , un filtro per aspirazione | 1050 | 18.9 | 19845 | 19845
28 | 28 A | tappeti decontaminanti mis piccola | 1050 | 13.7 | 14385 | 60735
| 28 B | tappeti decontaminanti mis media | 900 | 24.2 | 21780
| 28 C | tappeti decontaminanti mis grande | 900 | 27.3 | 24570
29 | 28 | tappeto assorbente per pavimenti di sala operatoria mis.cm 90 x 150 | 1200 | 16.8 | 20160 | 20160
30 | 30 | tappeto assorbente per pavimenti di sala operatoria mis.cm 90 x 250 | 1200 | 20 | 24000 | 24000
31 | 31 | kit scalda sangue/liquidi La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service gli apparecchi necessari alle nostre strutture. | 600 | 12.6 | 7560 | 7560
32 | 32 A | copertine in carta e tnt per riscaldamento a convezione d’aria a copertura totale del paziente complete di fessure all’altezza torace e piedi .dim. 180 x 115 circa. monopaziente. La ditta aggiudicataria dovra' fornire in service gli apparecchi necessari alle nostre strutture | 6000 | 20 | 120000 | 138000
| 32 B | copertine in carta e tnt per riscaldamento a convezione d’aria a copertura parziale del paziente torso/gambe. Monopaziente. La ditta aggiudicataria dovra' fornire in service gli apparecchi necessari alle nostre strutture | 900 | 20 | 18000
33 | 33 | sonda cutanea adesiva monouso per la rilevazione della temperatura corporea | 300 | 4.2 | 1260 | 1260
34 | 34 | sensori frontali per ossimetria cerebrale adulti compatibili con apparecchiature in dotazione | 300 | 9.5 | 2850 | 2850
35 | 35 | Set miscelatore a circuito chiuso tipo Y-T a tre vie con attacco LUER LOCK codice colore, siringa da 60 ml per caricamento dei farmaci, spike areato per sacca diluente, spike per sacca farmaco con filtro da 0,2 micron | 3000 | 14.7 | 44100 | 44100
36 | 36 | circuito per anestesia adulti con proprietà anti-microbiche mediante utilizzo di ioni d'argento o similari | 4800 | 11.6 | 55680 | 55680
37 | 37 | circuito per anestesia sterile con tubi a parete interna liscia 2 ampolle raccoglicondensa , raccordo ad Y con prese per temperatura e CO2 , lung. cm 180 circa | 3600 | 9.5 | 34200 | 34200
38 | 38 | circuito per rianimazione corrugato esternamente e liscio internamente, connettori flessibili 22 F, lato ventilatore con 2 raccoglicondenza e raccordo ad Y, lung. Cm 160 circa | 3000 | 9.5 | 28500 | 28500
39 | 39 | circuito per anestesia coassiale con linea inspiratoria e linea di monitoraggio della CO2 inserite nella linea inspiratoria esterna.Il circuito deve essere composto da 2 segmenti estensibili in polipropilene o similari per il collegamento al ventilatore.Lunghezza del circuito cm 200 circa conf.singola sterile. COMPATIBILE CON APPARECCHIATURE IN USO | 4500 | 9 | 40500 | 40500
40 | 40 | circuito per anestesia pediatrico sterile con tubi a parete interna liscia 2 ampolle raccoglicondensa , raccordo ad Y con prese per temperatura e CO2. | 2400 | 7.4 | 17760 | 17760
41 | 41 | circuito respiratorio per anestesia adulti sterile, con tubi corrugati estensibili, parete interna liscia con rinforzo spiralato, raccordo ad Y, raccordo angolato 15 femmina. | 6600 | 7.4 | 48840 | 48840
42 | 42 A | palloni per anestesia pediatrici | 780 | 4.2 | 3276 | 17640
| 42 B | palloni per anestesia adulti | 3420 | 4.2 | 14364
43 | 43 | raccordi a t per circuito di ventilazione. in confezione singola. | 1800 | 5.3 | 9540 | 9540
44 | 44 | raccordi a y per circuito di ventilazione. in confezione singola. | 900 | 5.3 | 4770 | 4770
45 | 45 | tubo raccordo, in pvc, per circuito di ventilazione, interno liscio, esterno spiralato, attacco standard, lunghezze varie a richiesta (le ditte devono esprimere il prezzo a metri lineari | 300 | 3.2 | 960 | 960
46 | 46 | raccoglicondensa completo, per circuiti di ventilazione, attaccco standard. in confezione singola | 330 | 3.2 | 1056 | 1056
47 | 47 | catetere mount con proprietà anti-microbiche mediante utilizzo di ioni d'argento o similari con terminale rotante | 6300 | 3.7 | 23310 | 23310
48 | 48 | catetere mount in pvc medicale trasparente, parete interna liscia, parete esterna con rinforzo spiralato, lungo 10/15 cm circa, raccordo di cobb girevole a 360° in senso orario e antiorario, dotato di apertura per aspirazione e di tappo, con doppia connessione iso 15f/22m, confezione singola. monouso sterile | 18000 | 4 | 72000 | 72000
49 | 49 | catetere mounth monouso con raccordo angolato e presa Luer-lock per capnografia | 2100 | 3.2 | 6720 | 6720
50 | 50 | catetere mount dotato di filtro scambiatore di calore e umidità, ad elevata efficienza di umidificazione volume filtro non inferiore a 37 ml,superficie di scambio non inferiore a 800 cmq | 2700 | 8.4 | 22680 | 22680
51 | 51 | filtro paziente hme, autoumidificante, antimicrobico, antivirale. efficienza filtrazione 99,999%, resistenze al flusso < di 2,5 cm h2o a 60 lt.\min. presa capnometro, connessioni circuito universali.. confezione singola. monouso sterile. | 10800 | 9.5 | 102600 | 102600
52 | 52 | filtro antibatterico antivirale con inserto igroscopico e membrana per filtrazione meccanica. efficienza din, autoumidificazione maggiore di 30 mg/ h2o per litro di aria ventilata. versione adulti. monouso sterile | 10500 | 6.9 | 72450 | 72450
53 | 53 | filtro interno per apparecchio ventilatore, adattabile agli apparecchi in dotazione monopaziente. | 18000 | 5.8 | 104400 | 104400
54 | 54 A | Unità respiratoria manuale neonatale con pallone, valvola APL di sicurezza limitatrice di pressione tarata a 60cm/H2O, senza parti metalliche, raccordo angolato sconnettibile, priva di ftalati, sterile. | 30 | 16.8 | 504 | 119448
| 54 B | Unità respiratoria manuale pediatrico con pallone, valvola APL di sicurezza limitatrice di pressione tarata a 60cm/H2O, senza parti metalliche, raccordo angolato sconnettibile, priva di ftalati, sterile. | 1380 | 16.8 | 23184
| 54 C | Unità respiratoria manuale per adulti con pallone da 2 litri con valvola APL di sicurezza limitatrice di pressione tarata a 60cm/H2O, senza parti metalliche, raccordo angolato sconnettibile, priva di ftalati, sterile. | 5700 | 16.8 | 95760
55 | 55 | CVC trilume impregnato con sostanze antibatteriche tipo spectrum cook | 1500 | 102.9 | 154350 | 154350
56 | 56 | patch per cvc, imbevuto di disinfettante, da utilizzare sulla cute nel punto di inserzione del catetere,per cateterismi a lungo termine m/u sterile | 1800 | 3.2 | 5760 | 5760
57 | 57 | naso artificiale igroscopico, munito di raccordo per la somministrazione di ossigeno e connessione standard. in confezione singola. monouso sterile | 9000 | 4.2 | 37800 | 37800
58 | 58 | maschera laringea 100% in silicone autoclavabile con cuff - pilot, dispositivo di monitoraggio integrato per la corretta pressione in cuffia, codice colore. Misure varie. | 300 | 58.8 | 17640 | 17640
59 | 59 | tubo a doppio lume per l’intubazione emergenza, difficile o alla cieca, dotato di due cuffie completo di kit di utilizzo che comprende: • 1 tubo tipo "combitube/airtrak" • 2 siringhe pre-riempite con la quantità d’aria necessaria per gonfiare le cuffie • 1 sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo monouso sterile | 120 | 43.1 | 5172 | 5172
60 | 60 | sistema di aspirazione endobronchiale a circuito chiuso e doppia valvola di sicurezza distale e per un uso certificato di tre giorni;valvola di lavaggio unidirezionale posizionata e lume addizionale per la somministrazione di farmaco | 900 | 22.1 | 19890 | 19890
61 | 61 A | sistema chiuso per aspirazione tracheale neonatale con sondino di aspirazione a durezza differenziata,latex free,sondino bilume,riduttori di spazio morto da 1ml,coperchio per l'attacco al vuoto,valvola rotante di accesso al paziente,adattatore a Y 6 fr | 180 | 20.5 | 3690 | 7380
| 61 B | sistema chiuso per aspirazione tracheale neonatale con sondino di aspirazione a durezza differenziata,latex free,sondino bilume,riduttori di spazio morto da 1ml,coperchio per l'attacco al vuoto,valvola rotante di accesso al paziente,adattatore a Y 5 fr | 180 | 20.5 | 3690
62 | 62 | sensore di flusso pluriuso adattabile al respiratore Fabian completo di cavo | 15 | 9.5 | 142.5 | 142.5
63 | 63 | Kit completo di circuito respiratorio monouso neonatale doppio riscaldato, dotato di porta MDI con camera di umidificazione ad auto riempimento e doppio galleggiante. E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica rilasciata dalla ditta produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione. | 600 | 22.1 | 13260 | 13260
64 | 64 | Kit circuito per CPAP/NIV , diamtetro 22mm, tratto riscaldato, Y ed estensione, tubo di collegamento ventialtore, con camera di umidificazione ad auto riempimento e doppio galleggiante.E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica rilasciata dalla ditta produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione. | 300 | 22.1 | 6630 | 6630
65 | 65 | Maschere facciali monouso per NIV complete di connettore chiuso non ventilato per NIV, cuscinetto in silicone satinato con forma "sottomento" , meccanismo scorrevole, connettore girevole a 360°, 2 porte per pressione e per aggiunta di ossigeno. | 300 | 9.5 | 2850 | 2850
66 | 66 A | casco per NIV con valvola antisoffocamento e oblò di accesso al paziente mis xs | 60 | 194.3 | 11658 | 151554
| 66 B | c.s. mis.s | 60 | 194.3 | 11658
| 66 C | c.s. mis.m | 60 | 194.3 | 11658
| 66 D | c.s. mis.l | 150 | 194.3 | 29145
| 66 E | c.s. mis.xl | 150 | 194.3 | 29145
| 66 F | maschera facciale per NIV mis media | 150 | 194.3 | 29145
| 66 G | maschera facciale per NIV mis large | 150 | 194.3 | 29145
67 | 67 A | casco per CPAP in materiale morbido e biocompatibile,con sei raccordi disposti in modo simmetrico dx e sx su di un anello rigido in poliuretano,valvola di PEEP regolabile, pallone da 25l,due tubi da 150 cm,un raccordo adattatore, quattro filtri,due membrane elastiche per il passaggio di sondini da 3 a 11 mm,bretelle in materiale termoplastico mis xs la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n° 2 generatori di flusso con rilevatore di ossigeno,connessione per filtro antibatterico-virale.Flusso compreso tra 0-130l/min,flusso di ossigeno regolabile gradualmente tra 34-100% | 60 | 186.9 | 11214 | 59329.5
| 67 B | c.s. mis.s | 60 | 186.9 | 11214
| 67 C | c.s. mis.m | 60 | 186.9 | 11214
| 67 D | c.s. mis.l | 60 | 186.9 | 11214
| 67 E | c.s. mis.xl | 60 | 186.9 | 11214
| 67 F | pallone di riserva per CPAP di lt.20 circa. | 615 | 5.3 | 3259.5
68 | 68 A | valvola di PEEP con molla curva concentrica per una pressione costante,flusso indipendente e valori prestabiliti 2,5 cm/h2o | 210 | 4.2 | 882 | 4914
| 68 B | c.s. 5,0 cm/h2o | 210 | 4.2 | 882
| 68 C | c.s. 7,5 cm/h2o | 150 | 4.2 | 630
| 68 D | c.s. 10,0 cm/h2o | 150 | 4.2 | 630
| 68 E | c.s. 12,5 cm/h2o | 150 | 4.2 | 630
| 68 F | c.s. 15,0 cm/h2o | 150 | 4.2 | 630
| 68 G | c.s. 20 cm/h2o | 150 | 4.2 | 630
69 | 69 A | set per CPAP con maschera trasparente a cuscinetto gonfiabile anche senza siringa,valvola antisoffocamento,nucale in silicone,valvola PEEP a flusso indipendente pre-tarata da 5 cm/h2o,provvista di molla curva concentrica in metallo,filtro ,tubo da 180cm la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n° 2 generatori di flusso con rilevatore di ossigeno,connessione per filtro antibatterico-virale.Flusso compreso tra 0-130l/min,flusso di ossigeno regolabile gradualmente tra 34-100% | 90 | 36.8 | 3312 | 9936
| 69 B | c.s. 7,5 cm/h2o | 90 | 36.8 | 3312
| 69 C | c.s. 10cm/h2o | 90 | 36.8 | 3312
70 | 70 | atomizzatore atraumatico per mucosa nasale completo di siringa,funzionante in qualsiasi posizione,lungo almeno 20cm | 750 | 4.2 | 3150 | 3150
71 | 71 | atomizzatore malleabile laringo-tracheale, completo di siringa,funzionanate in qualsiasi posizione,lungo almeno 20cm | 750 | 4.2 | 3150 | 3150
72 | 72 | manometro per la pressione dell'aria inspirata tra -60 cm h2o e +60 cm h2o e per determinare il livello della PEEP,con protezione totale antiurto in gomma | 21 | 5.3 | 111.3 | 111.3
73 | 73 | manometro per gonfiaggio pressorio dei tubi endotracheali con intervallo di regolazione 10-60 cm h2o,automatico,con morsetto,tubo di collegamento,connettore luer-lock | 21 | 5.3 | 111.3 | 111.3
74 | 74 | kit per cco a minima invasivita’, con sensore di litio (o altro sistema di rilevazione incruento) - arteria radiale. | 60 | 58.8 | 3528 | 3528
75 | 75A | maschera endoscopica in pvc trasparente,sterile, con membrana elastica in silicone rimovibile e mount di collegamento e fascia di fissaggio mis.1 | 30 | 33.6 | 1008 | 9655.5
| 75 B | c.s. mis.2 | 60 | 33.6 | 2016
| 75 C | c.s. mis.3 | 60 | 33.6 | 2016
| 75 D | c.s. mis.4 | 60 | 33.6 | 2016
| 75 E | c.s. mis.5 | 60 | 33.6 | 2016
| 75 F | c.s. per gastroenterologia doppio lume, canale di ventilazione 100% silicone mis.5 | 15 | 33.6 | 504
| 75 G | fascette di fissaggio per dette maschere | 15 | 5.3 | 79.5
76 | 76 A | cannule per tracheostomia con cuffia alto volume bassa pressione in PVC palloncino di controllo , sistema di fissaggio a vite, 2 controcannule in poliestere, lubrificante, fascia di fissaggio, mandrino sterile. mis. 3,5 | 60 | 47.3 | 2838 | 22704
| 76 B | C.S. mis. 4,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 C | C.S. mis. 5,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 D | C.S. mis. 6,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 E | C.S. mis. 7,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 F | C.S. mis. 8,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 G | C.S. mis. 9,5 | 60 | 47.3 | 2838
| 76 H | C.S. mis. 10,5 | 60 | 47.3 | 2838
77 | 77 A | cannule tracheostomiche cuffiate armata, PVC siliconizzato, preformata a 90°,fissaggio a vite,flangia regolabile,controcannula mandrino e fascia di fissaggio, gel lubrificante mis. 7 | 30 | 51.5 | 1545 | 6180
| 77 B | C.S. mis. 8 | 30 | 51.5 | 1545
| 77 C | C.S. mis. 9 | 30 | 51.5 | 1545
| 77 D | C.S. mis. 10 | 30 | 51.5 | 1545
78 | 78 A | set cannula tracheostomica con fenestratura multiforata,in PVC siliconizzato fissaggio a vite,con flangia anatomica ed apertura sulle alette,quattro contocannule,valvola di fonazione,fascia di fissaggio,mandrino,tappo antitosse,mis.7 | 30 | 48.3 | 1449 | 5796
| 78 B | c.s. mis.8,5 | 30 | 48.3 | 1449
| 78 C | c.s. mis.10 | 30 | 48.3 | 1449
| 78 D | c.s. mis.11 | 30 | 48.3 | 1449
79 | 79 A | set cannula tracheostomica senza fenestratura,in PVC siliconizzato ,fissaggio a vite,con flangia anatomica ed apertura sulle alette,quattro contocannule,valvola di fonazione,fascia di fissaggio,mandrino,tappo antitosse,mis.7 | 30 | 51.5 | 1545 | 6180
| 79 B | c.s. mis.8,5 | 30 | 51.5 | 1545
| 79 C | c.s. mis.10 | 30 | 51.5 | 1545
| 79 D | c.s. mis.11 | 30 | 51.5 | 1545
80 | 80 A | cannula armata extralong in PVC siliconizzata forma arquata,fascia di fissaggio,mandrino,flangia a vite regolabile,con dilatatore rivestito in hydrogel o similare ,lung.mm155 mis.7,5 | 30 | 48.9 | 1467 | 5868
| 80 B | c.s. mis.8,5 | 30 | 48.9 | 1467
| 80 C | c.s. mis.9,5 | 30 | 48.9 | 1467
| 80 D | c.s. mis.10,5 | 30 | 48.9 | 1467
81 | 81 A | set cannula tracheostomica in silicone con armatura alternata per modificare la lunghezza,per svezzamento e chiusura stoma mis.6 | 30 | 53.6 | 1608 | 4824
| 81 B | c.s. mis.8 | 30 | 53.6 | 1608
| 81 C | c.s. mis.10 | 30 | 53.6 | 1608
82 | 82 A | cannula tracheostomica flessibile extralunga, con controcannula monouso, trasparente, termosensibile e di forma anatomica per colli di dimensioni superiori alla norma. Flangia basculante morbida e trasparente con cuffia Hi-Low. Dotata di fascia di fissaggio regolabile mis.6 | 30 | 52.5 | 1575 | 7875
| 82 B | mis.7 | 60 | 52.5 | 3150
| 82 C | mis.8 | 30 | 52.5 | 1575
| 82 D | mis.9 | 30 | 52.5 | 1575
83 | 83 | cannula tracheostomica con cuffia in poliuretano o similare ad alto volume e bassa pressione, dotata di lume addizionale integrato nella parete della cannula per l' aspirazione di secrezioni sub-glottidee. Mis.varie | 60 | 48.3 | 2898 | 2898
84 | 84 | cannula tracheostomica tipo Tracoe arcuata in PVC termosensibile radiopaca,dotata di flangia basculante; cuffia ad alto volume e bassa pressione mis. Varie | 60 | 48.3 | 2898 | 2898
85 | 85 | cannula tracheostomica con cuffia ad alto volume e bassa pressione in materiale adatto ;controcannula riutilizzabile in MATERIALE ADATTO trasparente dotata di connettore integrato standard 15M,compreso mandrino otturatore con punta arrotondata | 120 | 48.3 | 5796 | 5796
86 | 86 | kit per tracheostomia percutanea con pinza, metodo Griggs,monouso sterile,completo di siringa 10cc, un ago G14, un filo guida in acciaio,un dilatatore,una cannula tracheostomica a bassa pressionela ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno una pinza dilatatrice in uso gratuito(ogni 3 kit) | 60 | 188 | 11280 | 11280
87 | 87 A | set per tracheostomia percutanea TIPO percutwist completo di dilatatore, cannula tracheostomica, introduttore 17G/14G, bisturi , siringa attacco Luer, guida metallica punta J, dilatatore. mis.7 | 60 | 173.3 | 10398 | 62388
| 87 B | c.s. mis.8 | 60 | 173.3 | 10398
| 87 C | c.s. mis.9 | 60 | 173.3 | 10398
| 87 D | cannula di ricambio mis.7 | 30 | 173.3 | 5199
| 87 E | c.s. mis.8 | 90 | 173.3 | 15597
| 87 F | c.s. mis.9 | 60 | 173.3 | 10398
88 | 88 A | sondino nasodigiunale in materiale adatto ,radiopaco,con fori laterali e terminale, mandrino pre-assemblato,lung. Varie minimo110cm, 16 F sterile | 300 | 93.5 | 28050 | 140250
| 88 B | c.s. 17F | 900 | 93.5 | 84150
| 88 C | c.s. 18F | 300 | 93.5 | 28050
89 | 89 | dispositivo per lavaggio e/o prelievo broncoalveolare senza visione endoscopica formato da catetere esterno di protezione in EVA (o materiale similare) da 16 F, catetere interno da 12 F in PVC(o materiale similare) centimetrato, con punta radiopaca direzionale e raccordo per tubo endotracheale | 210 | 13.7 | 2877 | 2877
90 | 90 | sistema per BAL non broncoscopio composto da sondino interno protetto con punta radiopaca e possibilità di manovra selettiva | 75 | 24.2 | 1815 | 1815
91 | 91 | sonda esofagea per la rilevazione dei parametri della modalità ventilatoria nava del respiratore in dotazione servo-i | 300 | 127.1 | 38130 | 38130
92 | 92 | guida introduttore per sonda esofagea | 300 | 12.6 | 3780 | 3780
93 | 93 A | maschera venturi,7 concentrazioni disponibili, meccanismo pull-twist per impedire regolazioni erronee accidentali, doppia ghiera di regolazione,valore di portata in l/min chiaramente scritto in corrispondenza della tacca selezionata.Massima silenziosità, realizzato in pezzo unico, maschera facciale priva di PVC, trasparente, supporto sul mento per migliore adattamento, priva di parti metalliche, soffietto in area nasale per garantire maggiore comfort e tenuta, elastico di fissaggio sottoauricolare, con tubo per ossigeno adulti | 16800 | 4.8 | 80640 | 102060
| 93 B | c.s. con mascherina pediatrica | 4350 | 4.2 | 18270
| 93 C | c.s. con mascherina neonatale | 750 | 4.2 | 3150
94 | 94 | ELETTRODI per monitoraggio emodinamico compatibili con apperecchio in dotazione "nicomo" | 900 | 45.2 | 40680 | 40680
95 | 95 | kit per tracheostomia translaringea secondo Fantoni composto da: tracheoscopio rigido cuffiato cannula armata provvista di cono dilatatore, linea di gonfiaggio con palloncino spia,guida metallica,catetere mount,ago curvo per puntura tracheale,bisturi,fettuccia di fissaggio | 60 | 178.5 | 10710 | 10710
96 | 96 | sistema per tracheotomia d'urgenza tipo Quick - Trach, one - step ago premontato su siringa , con fascetta di fissaggio,catetere Mount,sterile Mis. 2 - 4 | 60 | 163.8 | 9828 | 9828
97 | 97 A | nebulizzatore di particelle, tazza perfettamente trasparente graduata con connettore 22F, privo di PVC, possibilità di erogazione di particelle anche con paziente in posizione semi-coricata, erogazione di particelle per deposito a livello tracheobronchiale, volume di out-put particelle di diam. inferiore a 5 micron, con MMD di 2,7 micron, maschera adulto priva di PVC, trasparente, supporto sul mento per migliore adattamento, priva di parti metalliche, soffietto in area nasale per garantire maggiore comfort e tenuta, elastico di fissaggio sottoauricolare, tubo per connessione a fonte di ossigeno compreso nella confezione | 3000 | 6.3 | 18900 | 56700
| 97 B | nebulizzatore di particelle, tazza perfettamente trasparente graduata con connettore 22F, privo di PVC, possibilità di erogazione di particelle anche con paziente in posizione semi-coricata, erogazione di particelle per deposito a livello tracheobronchiale, volume di out-put particelle di diam. inferiore a 5 micron, con MMD di 2,7 micron, maschera pediatrica priva di PVC, trasparente, supporto sul mento per migliore adattamento, priva di parti metalliche, soffietto in area nasale per garantire maggiore comfort e tenuta, elastico di fissaggio sottoauricolare, tubo per connessione a fonte di ossigeno compreso nella confezione | 6000 | 6.3 | 37800
98 | 98 A | maschera per ossigenoterapia adulti con tubo antischiacciamento lung 200cm ca monopaziente | 19500 | 4.2 | 81900 | 151200
| 98 B | c.s. pediatrica | 16200 | 4.2 | 68040
| 98 C | c.s. neonatale | 300 | 4.2 | 1260
99 | 99 | set per nebulizzazione. adattabile agli apparecchi in nostra dotazione monouso sterile. composto da: • nebulizzatore • raccordo a “t” con boccaglio. universale • tubo con sistema antinginocchiamento, con connettore universale con/senza filettatura (a richiesta) , lunghezza 200 cm circa | 300 | 3.2 | 960 | 960
100 | 100 | Iincentivatore per ginnastica respiratoria pediatrico | 30 | 6.3 | 189 | 189
101 | 101 | incentivatore per ginnastica respiratoria adulti | 30 | 6.3 | 189 | 189
102 | 102 | maschere per O2 terapia, con reservoir. Monopaziente | 1500 | 2.7 | 4050 | 4050
103 | 103 | flaconi (non preriempiti) con nebulizzatore | 3000 | 3.2 | 9600 | 9600
104 | 104 | flaconi (non preriempiti) con nebulizzatore per ossigenoterapia | 3000 | 3.2 | 9600 | 9600
105 | 105 A | flussimetro completo singolo per O2 | 60 | 9.5 | 570 | 1596
| 105 B | flussimetro completo doppio per O2 | 60 | 9.5 | 570
| 105 C | flussimetro per aria | 24 | 9.5 | 228
| 105 D | flussimetro per vuoto | 24 | 9.5 | 228
106 | 106 | raccordi per ossigenoterapia per la connessione al flacone multifunsione e al flussimetro dell’ o2, dotato di sonda per allarme in caso di eccessiva pressione | 1800 | 3.2 | 5760 | 5760
107 | 107 | kit per ossigenoterapia umidificata e riscaldata,completo di circuito con tratto inspiratorio riscaldato, riduttore venturi con indicazione dei flussi la ditta aggiudicataria dovra' fornire in service gli apparecchi riscaldatori. | 2400 | 33.6 | 80640 | 80640
108 | 108 | tubo di connessione con sistema antinginocchiamento, per ossigeno con connettore universale con/senza filettatura a richiesta. lunghezze varie a richiesta (le ditte devono offrire il prezzo a metri lineari) | 22500 | 1.3 | 29250 | 29250
109 | 109 A | occhiali per ossigenoterapia in materiale plastico morbido, completi di tubo di connessione per ossigeno con sistema antinginocchiamento, con connettore universale con/senza filettatura (a richiesta). misure neonatali. | 180 | 0.6 | 108 | 38178
| 109 B | C.S. misure pediatriche | 3150 | 0.6 | 1890
| 109 C | C.S.misure adulti | 60300 | 0.6 | 36180
110 | 110 | cappe per O2 terapia neonatale e pediatrica dimensioni 25x25 circa. Disinfettabile | 18 | 81.9 | 1474.2 | 1474.2
111 | 111 | cappe per O2 terapia neonatale e pediatrica dimensioni 40x40circa. Disinfettabile | 24 | 81.9 | 1965.6 | 1965.6
112 | 112 | tubo per aereosolterapia cm160 | 9000 | 2.5 | 22500 | 22500
113 | 113 A | maschera per aerosolterapia, morbida, clip nasale, misure neonatale. in confezione singola, monopaziente | 150 | 0.8 | 120 | 4200
| 113 B | maschera per aerosolterapia, morbida, clip nasale, misure pediatriche. in confezione singola, monopaziente | 3750 | 0.8 | 3000
| 113 C | maschera per aerosolterapia, morbida, clip nasale, misure adulti. in confezione singola, monopaziente | 1350 | 0.8 | 1080
114 | 114 A | nebulizzatore, provvisto di raccordo per ossigeno. con tubo di collegamento alla sorgente di O2 con sistema antinginocchiamento, con connettore universale con/senza filettatura (a richiesta) lunghezza 200cm circa. | 105 | 1.6 | 168 | 744
| 114 B | distanziatore (forcella) per aereosolterapia. attacco universale. misura pediatrica | 240 | 0.6 | 144
| 114 C | distanziatore (forcella) per aereosolterapia. attacco universale. misura adulto | 90 | 0.6 | 54
| 114 D | distanziatore (boccaglio) per aerosolterapiaattacco universale. misura pediatrico | 90 | 0.6 | 54
| 114 E | distanziatore (boccaglio) per aerosolterapiaattacco universale. misura adulto | 90 | 0.6 | 54
| 114 F | raccordo a “t” con boccaglio. Universale | 450 | 0.6 | 270
115 | 115 | Kit completo di circuito repiratorio doppio riscaldato a mezzo di elemento a spirale, dotato di porta MDI per somministrazione di aereosol con camera di umidificazione ad autoriempimento e con doppio galleggiante. E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica della casa produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione | 900 | 68.3 | 61470 | 61470
116 | 116 | kit circuiti per ventilazione assistita adulti in p.v.c. (o altro materiale adatto) completi di valvola in confezione singola, per ventilatore portatile in dotazione (attualmente mallinckrodt). Monopaziente | 450 | 26.3 | 11835 | 11835
117 | 117 | filtro per spirometrie a forma di boccaglio adattabile agli apparecchi in nostra dotazione. Monopaziente | 4800 | 2.1 | 10080 | 10080
118 | 118 | boccaglio per spirometria adattabile agli apparecchi in nostra dotazione. Monopaziente | 7800 | 2.1 | 16380 | 16380
119 | 119 | Ampolle per aerosolterapia in macrolon o similare | 1500 | 1.1 | 1650 | 1650
120 | 120 | Forcine per ampolle per aerosol, in plastica | 150 | 0.6 | 90 | 90
121 | 121 | rubinetti a tre vie Luer-Lock con rubinetto rotazione 360°, latex free - DEPH free | 6000 | 1.6 | 9600 | 9600
122 | 122 | rubinetti a tre vie alta pressione | 600 | 2.1 | 1260 | 1260
123 | 123 | rubinetti a tre vie Luer-Lock con rubinetto rotazione 360° latex free - DEPH free completo di prolunga cm 25 | 9000 | 2.1 | 18900 | 18900
124 | 124 | rampe di tre rubinetti per terapie infusionali multiple per l'infusione a pressione | 600 | 3.7 | 2220 | 2220
125 | 125 | rampe a cinque rubinetti per infusioni endovenose a pressione con innesto blunt con sistema di protezione antibatterico a tre strati | 1260 | 3.7 | 4662 | 4662
126 | 126 | rampe a cinque rubinetti per infusioni endovenose a pressione con innesto blunt con sistema di protezione antibatterico a tre strati per infusione a pressione | 900 | 4.8 | 4320 | 4320
127 | 127 | rampe di quattro rubinetti tre vie con prolunga da 50cm circa monouso sterile per infusione a pressione | 900 | 4.2 | 3780 | 3780
128 | 128 | rampe di quattro rubinetti tre vie con prolunga da 100cm circa monouso sterile | 960 | 4.8 | 4608 | 4608
129 | 129 | filtro antib. Umidificatore Attivo e riscaldatore incorporato tipo higrovent gold | 750 | 24.2 | 18150 | 18150
130 | 130 | sonda termica cutanea con connessione a sistema di monitoraggio TIPO Mennen | 90 | 12.6 | 1134 | 1134
131 | 131 A | kit cateteri venosi centrali poliuretano, 3 lumi separati, metodica Seldinger, MISURE VARIE , ago introduttore con elettrodo esplorante e con valvola laterale lunghezza cm20 CIRCA, sonda guida a J, bisturi, siringa L/L, cavetto per connessione ad ECG | 750 | 41 | 30750 | 61500
| 131 B | come sopra lunghezza cm30 CIRCA | 750 | 41 | 30750
132 | 132 A | kit cateteri venosi centrali poliuretano, 2 lumi separati, metodica Seldinger, MISURE VARIE con elettrodo esplorante, ago introduttore con valvola laterale lunghezza cm20.sonda guida a J, bisturi, siringa L/L, cavetto per connessione ad ECG | 600 | 38.9 | 23340 | 46872
| 132 B | come sopra cm30 | 600 | 38.9 | 23340
| 132 C | raccordo rilevazione ECG endocavitario per suddetti aghi, metodica Seldinger | 60 | 3.2 | 192
133 | 133 | aghi per EEG ad uncino completi di cavo lunghezza 200 cm | 1200 | 3.2 | 3840 | 3840
134 | 134 A | kit cateteri venosi centrali poliuretano ad altissimo flusso, 3 lumi MISURE VARIE, metodica Seldinger, ago introduttore con valvola laterale. | 900 | 45.2 | 40680 | 54240
| 134 B | c.s. bilume | 300 | 45.2 | 13560
135 | 135 | catetere venoso centrale a punta chiusa (tipo groshong) a singolo lume,completo di kit di introduzione | 300 | 47.3 | 14190 | 14190
136 | 136 | cetetere venoso centrale a punta chiusa (tipo groshong) ad inserimento periferico (PICC) due lumi e tre lumi,completo di kit di introduzione. | 600 | 173.3 | 103980 | 103980
137 | 137 | cetetere venoso centrale a punta chiusa (tipo groshong) ad inserimento periferico (PICC) tipo midline completo di kit di introduzione, m/u sterile | 300 | 173.3 | 51990 | 51990
138 | 138 | catetere venoso centrale con introduttore ad ago cannula con sistema on-off per impedire il reflusso sanguigno durante l'inserimento del catetere,completo di kit di introduzione | 300 | 63 | 18900 | 18900
139 | 139 | catetere ombelicale venoso in pvc o similare,radiopaco,lung. Cm40, tacche di riferimento | 150 | 52.5 | 7875 | 7875
140 | 140 | catetere per la misurazione in continuo della SCVO2 e della PVC a tre lumi. n.b. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i relativi elaboratori dati | 60 | 45.2 | 2712 | 2712
141 | 141 | set per accesso venoso avanzato, a tre lumi,valvolato,a pareti flessibili con possibilità di introduzione di swan ganz fino a 7,5 fr da un lume del sistema,m/u sterile | 60 | 47.3 | 2838 | 2838
142 | 142 A | kit per il monitoraggio cruento della pressione composto da un trasduttore dotato di sistema di retrocalibrazione,snap e rubinetto incorporato,linea manometrica, m/u sterili | 150 | 24.2 | 3630 | 4386
| 142 B | trasduttore per suddetto kit | 60 | 12.6 | 756
143 | 143 | catetere a fibre ottiche a lunghezza d'onda, 7,5 fr, 5 lumi, per la determinazione in continuo della cco e della svo2 n.b. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i relativi elaboratori dati | 60 | 74.6 | 4476 | 4476
144 | 144 | catetere per la determinazione della sola cco in continuo,tramite filamento termico posto sulla punta, 7,5fr n.b. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i relativi elaboratori dati | 60 | 78.8 | 4728 | 4728
145 | 145 | sistema chiuso per iniettato costituito da una serpentina completa di perforatore di sacca ed all'estremità distale un rubinetto con attacco luer-lock con valvola unidirezionale antireflusso, siringa a doppia camicia per protezione termica ed anticontaminazione per la misura della portata cardiaca con la tecnica della termodiluizione, m/u sterile, in confeziuone singola, contenitore in polistirolo od altro isolante per ghiaccio dove viene alloggiato il sistema chiuso per iniettato | 60 | 78.8 | 4728 | 4728
146 | 146 | tubo di by-pass salivare mongomery per stenosi esofagee | 15 | 12.6 | 189 | 189
147 | 147 | tubo tipo safe-t mongomery per stenosi tracheali | 15 | 12.6 | 189 | 189
148 | 148 | kit sterile mantenimento catetere venoso centrale composto da: n.3 mascherine chirurgiche in TNT n.2 guanti in nitrile preincartati; n.4 tamponi rotondi da 30 mm; n.1 disinfettante iodopovidone AIC ml 25; n.2 fiale in materiale plastico da 10 ml sodio cloruro allo 0,9%;; n.3 garze cm 7x9; n.1 cerotto per medicaz.cm 6x9; n.1 siringa da 10 ml | 600 | 13.7 | 8220 | 8220
149 | 149 A | pallone di ambu in silicone completi di maschere in silicone, reservoir e tubi di raccordo, mis. Neonatale, autoclavabile in valigetta trasparente | 60 | 162.8 | 9768 | 78144
| 149 B | pallone di ambu in silicone completi di maschere in silicone, reservoir e tubi di raccordo, mis. pediatrica, autoclavabile in valigetta trasparente | 120 | 162.8 | 19536
| 149 C | pallone di ambu in silicone completi di maschere in silicone, reservoir e tubi di raccordo, mis. adulti, autoclavabile in valigetta trasparente | 300 | 162.8 | 48840
150 | 150 | reservoir per palloni di ambu attacco univrsale | 450 | 24.2 | 10890 | 10890
151 | 151 | tubi di raccordi per palloni di ambu attacco univrsale | 750 | 11.6 | 8700 | 8700
152 | 152 A | sistema per broncoaspirazione a circuito chiuso con guaina protettiva del sondino trasparente, fr 14 | 150 | 14.7 | 2205 | 6465
| 152 B | c.s. fr 16 | 150 | 14.7 | 2205
| 152 C | c.s.per tracheostomia fr 14 | 150 | 13.7 | 2055
153 | 153 | sondini per broncoaspirazione con serbatoio di campionamento | 1500 | 11.6 | 17400 | 17400
154 | 154 A | sistema di broncoaspirazione a circuito chiuso con valvola rotante e sondino sconnettibile a rigidita’ variabile per tubi endotracheali e/o cannule tracheostomiche | 30 | 14.7 | 441 | 1386
| 154 B | sondini di ricambio per il sistema su indicato | 150 | 6.3 | 945
155 | 155 | filtri antibatterici per iniezioni di farmaci in soluzione lipidica tipo Pall | 900 | 5.3 | 4770 | 4770
156 | 156 | filtro antibaterico da 0,2 micron per anestesia regionale,con attacchi luer-lock,volume di riempimento 0,45 ml,resistente fino alla pressione di 7 bar base di ancoraggio | 600 | 5.3 | 3180 | 3180
157 | 157 | telo monouso sterile tasparenti con finestra centrale adesiva misura 50 x 50 cm circa per anestesia peridurale e spinale | 1500 | 4.2 | 6300 | 6300
158 | 158 | camere per umidificazione ad auto riempimento volume compressibile max 290 ml , doppio galleggiante e deflussore solidale alla camera | 600 | 25.2 | 15120 | 15120
159 | 159 | dispositivi per la cura e l'igiene personale paziente | 600 | 3.2 | 1920 | 1920
160 | 160 | telo per pulizia perianale e corporea senza risciacquo | 60000 | 0.5 | 30000 | 30000
161 | 161 | cuffie per lavaggio testa senza risciacquo paziente comatoso | 2100 | 2.1 | 4410 | 4410
162 | 162 | kit per pulizia orale paziente comatoso | 6000 | 2.1 | 12600 | 12600
163 | 163 | sistema detergente monouso con disinfettante cutaneo | 1800 | 4.2 | 7560 | 7560
164 | 164 | sistema in tnt multistrato, per la pulizia del paziente in terapia intensiva preriscaldabile in forno a microonde. | 15000 | 0.6 | 9000 | 9000
165 | 165 | manopola multiuso per la pulizia del paziente in materiale morbido, atraumatico, assorbente. impermeabilizzato all'interno. | 6000 | 0.6 | 3600 | 3600
166 | 166 | cuffia per il lavaggio della testa a umido con prodotti anallergici che non necessitano di risciacquo, preriscaldabile in forno a microonde per evitare shock termici al paziente | 600 | 2.7 | 1620 | 1620
167 | 167 | Kit per umidificazione attiva composto da circuito monouso termoregolato neonatale e camera di umidificazione ad auto riempimento e doppio galleggiante, con riduttore limitatore di flusso, tubo in PVC per la rilevzione della pressione, compatibile con il ventilatore SLE. E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica della casa produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione | 60 | 70.4 | 4224 | 4224
168 | 168 | Ki monouso per CPAP nasale a bolle (bubble CPAP) umidificata e riscaldata composto da generatore di pressione CPAP con meccanismo di autolivellamento, circuito termoregolato e tubo nasale, valvola di pressione, camera di umidificazione ad autoriempimento con doppio galleggiante. E' richiesta la dichiarazione di compatibilità elettrica della casa produttrice degli umidificatori - riscaldatori in dotazione | 150 | 70.4 | 10560 | 10560
169 | 169 | cannule nasali per CPAP a bolle | 150 | 6.3 | 945 | 945
170 | 170 | cuffiette in tessuto monopaziente per CPAP a bolle | 150 | 5.3 | 795 | 795
171 | 171 | set per aerosol terapia in acuto da collegare al tubo corrugato con connettore a T per CPAP | 120 | 4.2 | 504 | 504
172 | 172 | pulsiossimetri portatili a batteria ricaricabile | 15 | 16.8 | 252 | 252
173 | 173 A | sensori monouso adattabili al pulsossimetro (NELLCORE) in nostra dotazione- misure neonatali | 300 | 8.4 | 2520 | 45360
| 173 B | sensori monouso adattabili al pulsossimetro (NELLCORE) in nostra dotazione -misure pediatriche | 2100 | 8.4 | 17640
| 173 C | sensori monouso adattabili al pulsossimetro (NELLCORE) in nostra dotazione- misure adulti | 3000 | 8.4 | 25200
174 | 174 A | sensori pluriuso completi di prolunga adattabili al pulsossimetro in nostra dotazione (NELLCORE) misure neonatale | 1200 | 14.7 | 17640 | 36603
| 174 B | sensori pluriuso completi di prolunga adattabili al pulsossimetro in nostra dotazione(NELLCORE) misura pediatrica . | 900 | 14.7 | 13230
| 174 C | sensori pluriuso completi di prolunga adattabili al pulsossimetro in nostra dotazione (NELLCORE) misura adulto | 390 | 14.7 | 5733
175 | 175 | sensori neonatali monopaziente con cavetto incorporato adattabile al saturimetro Datex Ohmeda | 450 | 14.7 | 6615 | 6615
176 | 176 | sensori per saturimetria con tecnologia Masmo per neonato a termine e pretermine | 300 | 14.7 | 4410 | 4410
177 | 177 A | placche (COPPIA) per defibrillatore compatibili con apparecchi in dotazione (LAERDAL) ADULTI | 1500 | 18.9 | 28350 | 34020
| 177 B | placche (COPPIA) per defibrillatore compatibili con apparecchi in dotazione (LAERDAL) PEDIATRICHE | 300 | 18.9 | 5670
178 | 178 | Kit coprimaterasso con rinforzo assorbente 150x250cm e lenzuola monouso in TNT traspirante ed idrorepellente cm150x200 | 900 | 5.3 | 4770 | 4770
179 | 179 | posizionatori a base di gel preformato antidecubito per anca, torace e testa | 150 | 18.9 | 2835 | 2835
180 | 180 | posizionatore antidecubito per capo con sagoma in materiale adatto riutilizzabile autoclavabile e/o disinfettabile | 120 | 17.9 | 2148 | 2148
181 | 181 A | collare regolabile a tre posizioni in materiale radiotrasparente mis. adulto | 900 | 10.5 | 9450 | 11970
| 181 B | collare regolabile a tre posizioni in materiale radiotrasparente mis. Pediatrico | 240 | 10.5 | 2520
182 | 182 | medicazione sterile per aghi cannula, impermeabile, traspirante e semitraspirante pretagliata, provvista di garzina antidecubito da posizionare sotto le alette di fissaggio, di placchetta di alluminio antiaderente e di pellicola trasparente in poliuretano per l'ispezione visiva di inserzione del catetere | 3000 | 1.6 | 4800 | 4800
183 | 183 A | catetere per accesso venoso centrale ad inserimento periferico in silicone idrofilo con guida di supporto sfilabile per facilitare l'inserimento,con metro sterile per predeterminare la lunghezza ideale per il posizionamento e ghigliottina sterile per il taglio, mis.3fr (PICC) | 90 | 46.2 | 4158 | 18372
| 183 B | c.s. 4fr (PICC) | 150 | 46.2 | 6930
| 183 C | c.s.5fr (PICC) | 120 | 46.2 | 5544
| 183 D | introduttore tipo peel-away per PICC | 150 | 11.6 | 1740
184 | 184 | kit con due trasduttori, per monitoraggio emodinamico, a sistema chiuso. (N.B. l'azienda aggiudicataria dovrà fornire: cavi interfaccia compatibili con i monitor in uso, aghi di sicurezza per prelievo, basi e supporti per assemblaggio linee) | 120 | 47.3 | 5676 | 5676
185 | 185 | valvola in silicone per accessi venosi periferici e centrali, luer-lock e luer slip, priva di componenti metalliche e con canale interno lineare, latex free tipo Split Septum | 3000 | 6.3 | 18900 | 18900
186 | 186 | Laringoscopio a lame monouso con manico riutilizzabile | 45 | 207.9 | 9355.5 | 9355.5
187 | 187 | lame monouso per detto laringoscopio adulti | 1500 | 4.2 | 6300 | 6300
188 | 188 | lame monouso per detto laringoscopio pediatriche | 750 | 4.2 | 3150 | 3150
189 | 189 A | Laringoscopi neonatali con manici, diametro 18 mm, uso con batterie ricaricabili e sistema di carica batteria | 15 | 199.5 | 2992.5 | 4384.5
| 189 B | lame monouso MIS. 00, 0 e 1 dritte | 120 | 7.4 | 888
| 189 C | Lampadine per lame di laringoscopio | 120 | 4.2 | 504
190 | 190 | maschera laringea monouso con cuffia rigida misure varie | 750 | 16.8 | 12600 | 12600
191 | 191 | maschera laringea pluriuso misure varie | 60 | 84 | 5040 | 5040
192 | 192 A | laringoscopi a fibre ottiche, smontabili e sterilizzabili separatamente: | 90 | 215.3 | 19377 | 32295
| 192 B | manico per detti mis. piccola | 15 | 215.3 | 3229.5
| 192 C | manico per detti mis. media | 30 | 215.3 | 6459
| 192 D | manico per detti mis.grande | 15 | 215.3 | 3229.5
193 | 193 | lama per monousoadattabile al laringoscopio miller misura da 0 4 | 150 | 5.3 | 795 | 795
194 | 194 | lama per monouso adattabile al laringoscopio mac-intosh misura 0 a 5 | 300 | 5.3 | 1590 | 1590
195 | 195 | lampadine di ricambio per laringoscopio in dotazione | 60 | 4.2 | 252 | 252
196 | 196 | lampade per laringoscopio a fibra ottica in dotazione | 30 | 4.2 | 126 | 126
197 | 197 | ottica (dedica) per larigonscopio a fibre ottiche innesto universale misure pediatriche | 18 | 3.7 | 66.6 | 66.6
198 | 198 | ottica (dedica) per larigonscopio a fibre ottiche innesto universale misure adulti | 60 | 3.2 | 192 | 192
199 | 199 | lame per larigonscopio a fibre ottiche innesto universale misure pediatriche | 24 | 4.2 | 100.8 | 100.8
200 | 200 | lame per larigonscopio a fibre ottiche innesto universale misure adulti | 60 | 4.2 | 252 | 252
201 | 201 | lampade compatibili con laringoscopio mackintosch in dotazione | 150 | 3.7 | 555 | 555
202 | 202 A | sondini per aspirazione orogastrica in pvc o similari con estremità chiusa e due fori laterali ch5 | 675 | 0.4 | 270 | 1290
| 202 B | c.s. ch6 | 2550 | 0.4 | 1020
203 | 203 A | cannula guedel momouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida, mis. 5 | 3000 | 0.5 | 1500 | 8542.5
| 203 B | c.s. mis.4 | 3000 | 0.5 | 1500
| 203 C | c.s. mis.3 | 4200 | 0.5 | 2100
| 203 D | c.s. mis.2 | 3000 | 0.5 | 1500
| 203 E | c.s. mis. 1,5 | 1500 | 0.5 | 750
| 203 F | c.s. mis.1 | 1050 | 0.5 | 525
| 203 G | c.s. mis. 0 | 675 | 0.5 | 337.5
| 203 H | c.s. mis. 00 | 330 | 0.5 | 165
| 203 I | c.s. mis.000 | 330 | 0.5 | 165
204 | 204 A | sistemi di connessione per la riduzione delle infezioni iatrogene catetere-correlate costituiti da contenitore con accesso luer-lock/slip e attacco luer al catetere | 150 | 6.9 | 1035 | 5145
| 204 B | c.s. montati su prolunga a doppia via | 300 | 7.4 | 2220
| 204 C | c.s. montati su prolunga a tre vie | 150 | 8.4 | 1260
| 204 D | c.s. per miscelazione farmaci | 150 | 4.2 | 630
205 | 205 A | maschera laringea monouso in PVC con Cuff - Pilot , dispositivo di monitoraggio integrato mis 2,5 | 90 | 22.1 | 1989 | 7956
| 205 B | C.S. mis 3 | 90 | 22.1 | 1989
| 205 C | C.S mis 4 | 90 | 22.1 | 1989
| 205 D | C.S.mis 5 | 90 | 22.1 | 1989
206 | 206 A | maschera laringea monouso con cuffia in silicone, con Cuff Pilot, dispositivo di monitoraggio integrato mis.4 MRI compatibile | 90 | 24.2 | 2178 | 4356
| 206 B | C.S. mis.5 MRI compatibile | 90 | 24.2 | 2178
207 | 207 | maschera per anestesia trasparente, provvista di cuscinetto anatomico morbido gonfiabile. connessione standard. completa di sistema per fissaggio nucale. codice colore. misure neonatali, confezione singola. Monopaziente | 150 | 2.1 | 315 | 315
208 | 208 A | maschera per anestesia trasparente, provvista di cuscinetto anatomico morbido gonfiabile. connessione standard. completa di sistema per fissaggio nucale. codice colore. misure pediatriche confezione singola. monopaziente. | 1050 | 2.1 | 2205 | 11655
| 208 B | C.S. misure adulti confezione singola. monopaziente. | 4500 | 2.1 | 9450
209 | 209 | maschera per anestesia adulti in silicone trasparente , con sistema per una perfetta adesione al viso. attacco standard. completa di sistema per fissaggio al nucale con anello in polisulfone . codice colore. misure a richiesta. autoclavabile. | 450 | 24.2 | 10890 | 10890
210 | 210 A | maschere facciali trasparenti per anestesia monouso bordo in elastomero di silicone, scocca in polipropilene, prive di PVC, senza cuscinetto gonfiabile, grip antiscivolamento, codice colore abbinabile alle cannule di Guedel AUTOCLAVABILI mis.0 | 30 | 26.3 | 789 | 92214
| 210 B | c.s. mis.1 | 30 | 26.3 | 789
| 210 C | c.s. mis.2 | 60 | 26.3 | 1578
| 210 D | c.s. mis.3 | 600 | 26.3 | 15780
| 210 E | c.s. mis.4 | 1200 | 26.3 | 31560
| 210 F | c.s. mis.5 | 1200 | 26.3 | 31560
| 210 G | c.s. mis.6 | 300 | 26.3 | 7890
| 210 H | nucale reggimaschera a 4 bretelle per anestesia e per CPAP | 360 | 6.3 | 2268
211 | 211 | dispositivo monouso lung. 70cm, per le intubazioni endotracheali ed il posizionamento delle cannule tracheostomiche, funzione da mandrino per le intubazioni difficili, con lume per l'ossigenazione. | 150 | 57.8 | 8670 | 8670
212 | 212 | filtro per vena cava. monouso sterile | 90 | 245.7 | 22113 | 22113
213 | 213 | kit preassemblato con ossigenatore di tecnologia tipo ECMO, possibilità utilizzo per 4 giorni garantiti.La ditta aggiudicatraria dovra' fornire le apparecchiature in service | 30 | 1407 | 42210 | 42210
214 | 214 A | tubo laringeo in silicone con doppia cuffia e canale di aspirazione, completo di siringa codice colore e fascia di fissaggio , mis.1 | 30 | 49.4 | 1482 | 8892
| 214 B | c.s. mis.2 | 30 | 49.4 | 1482
| 214 C | c.s. mis2,5 | 30 | 49.4 | 1482
| 214 D | c.s. mis.3 | 30 | 49.4 | 1482
| 214 E | c.s. mis.4 | 30 | 49.4 | 1482
| 214 F | c.s. mis.5 | 30 | 49.4 | 1482
215 | 215 A | tubo per trachostomia a doppio lume in PVC trasparente sliconizzato per bronco dx mis.7,5 | 12 | 79.8 | 957.6 | 4602.6
| 215 B | c.s. mis.8,5 | 9 | 79.8 | 718.2
| 215 C | c.s. mis.9,5 | 9 | 79.8 | 718.2
| 215 D | tubo per trachostomia a doppio lume in PVC trasparente siliconizzato per bronco sx mis.7,5 | 9 | 81.8 | 736.2
| 215 E | c.s. mis.8,5 | 9 | 81.8 | 736.2
| 215 F | c.s. mis.9,5 | 9 | 81.8 | 736.2
216 | 216 A | tubo tracheale in silicone con cuffia cilindrica a pareti sottili, mandrino in alluminio satinato o similare, canale di gonfiaggio interno, anello di repere nero, punta Magill armati, flessibili mis.3,5 | 30 | 68.3 | 2049 | 32784
| 216 B | c.s. mis.4 | 30 | 68.3 | 2049
| 216 C | c.s. mis4,5 | 30 | 68.3 | 2049
| 216 D | c.s. mis5 | 30 | 68.3 | 2049
| 216 E | c.s. mis.5,5 | 60 | 68.3 | 4098
| 216 F | c.s. mis.6 | 60 | 68.3 | 4098
| 216 G | c.s. mis.6,5 | 60 | 68.3 | 4098
| 216 H | c.s. mis.7 | 60 | 68.3 | 4098
| 216 I | c.s. mis.7,5 | 60 | 68.3 | 4098
| 216 L | c.s. mis.8 | 30 | 68.3 | 2049
| 216 M | c.s. mis.8,5 | 30 | 68.3 | 2049
217 | 217 A | tubo tracheale in silicone o similare tipo magill mis.2 | 30 | 11.6 | 348 | 2088
| 217 B | c.s. mis.2,5 | 30 | 11.6 | 348
| 217 C | c.s. mis.3 | 30 | 11.6 | 348
| 217 D | c.s. mis.3,5 | 30 | 11.6 | 348
| 217 E | c.s. mis.4 | 30 | 11.6 | 348
| 217 F | c.s. mis.4,5 | 30 | 11.6 | 348
218 | 218 A | tubo flessibile armato per laringectomia in pvc siliconizzato o similare con punta a becco di flauto, flangia di fissaggio regolabile mis.7 | 30 | 9.5 | 285 | 1425
| 218 B | c.s. mis.8 | 30 | 9.5 | 285
| 218 C | c.s. mis.9 | 30 | 9.5 | 285
| 218 D | c.s. mis.10 | 30 | 9.5 | 285
| 218 E | c.s. mis.11 | 30 | 9.5 | 285
219 | 219 A | mandrini atraumatici per tubi orotracheali mis.1 | 60 | 4.8 | 288 | 864
| 219 B | mandrini atraumatici per tubi orotracheali mis.2 | 60 | 4.8 | 288
| 219 C | mandrini atraumatici per tubi orotracheali mis.3 | 60 | 4.8 | 288
220 | 220 | sistema di fissaggio per tubo orotracheale | 1500 | 2.7 | 4050 | 4050
221 | 221 A | sistema totalmente impiantabile con camera in polisulfone a basso profilo, fondo interno in titanio, compatibile RMN completo di : connettore in poliuretano trasparente catetere in silicone varie misure ago di Huber ago a punta tronca dilatatore PEEL AWAY ago introduttore guida a J tunnelizzatore in acciaio inossidabile | 120 | 215.3 | 25836 | 27480
| 221 B | introduttore per sistema di cui sopra | 120 | 13.7 | 1644
222 | 222 A | sistema totalmente impiantabile con camera in polisulfone a basso profilo, fondo interno in titanio, compatibile RMN completo di : connettore in poliuretano trasparente catetere in silicone varie misure ago di Huber ago a punta tronca dilatatore PEEL AWAY ago introduttore guida a J tunnelizzatore in acciaio inossidabile | 120 | 215.3 | 25836 | 27480
| 222 B | introduttore per sistema di cui sopra | 120 | 13.7 | 1644
223 | 223 A | sistema totalmente impiantabile con camera in polisulfone a basso profilo, fondo interno in titanio, compatibile RMN completo di : connettore in poliuretano trasparente catetere in silicone 8 FR ago di Huber ago a punta tronca dilatatore PEEL AWAY ago introduttore guida a J tunnelizzatore in acciaio inossidabile | 120 | 215.3 | 25836 | 27480
| 223 B | introduttore per sistema di cui sopra | 120 | 13.7 | 1644
224 | 224 | tubo endotracheale a doppio lume in PVC siliconizzato o similare mis. Varie | 90 | 51.5 | 4635 | 4635
225 | 225 A | tubi endotracheali PVC o similari cuffia impermeabile protossido azoto mis.2 | 300 | 1.1 | 330 | 17820
| 225 B | c.s. mis.2,5 | 300 | 1.1 | 330
| 225 C | c.s. mis.3 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 D | c.s. mis.3,5 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 E | c.s. mis.4 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 F | c.s. mis.5 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 G | c.s. mis.5,5 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 H | c.s. mis.6 | 1800 | 1.1 | 1980
| 225 I | c.s. mis. 6,5 | 1800 | 1.1 | 1980
| 225 L | c.s. mis.7 | 1800 | 1.1 | 1980
| 225 M | c.s. mis.7,5 | 1800 | 1.1 | 1980
| 225 N | c.s. mis.8 | 1200 | 1.1 | 1320
| 225 O | c.s. mis.8,5 | 1200 | 1.1 | 1320
226 | 226 A | tubi endotracheali in plastica trasparente tipo Cole monouso sterili mis CH8 | 30 | 1.1 | 33 | 132
| 226 B | c.s. mis CH10 | 30 | 1.1 | 33
| 226 C | c.s. mis CH12 | 30 | 1.1 | 33
| 226 D | c.s. mis CH14 | 30 | 1.1 | 33
227 | 227 | dispositivo per la disostruzione rapida dei tubi endotracheali provvisto di fermo mobile per l'adattamento alle dimensioni del tubo | 36 | 12.6 | 453.6 | 453.6
228 | 228 A | sistema di fissaggio dei tubi endotracheali,con clamp e biteblock integrato, flangia morbida e flessibile, cuscinetto in schiuma di poliuretano antidecubito, fascetta in foam/velcro, codice colore mis. pediatrica | 60 | 6.3 | 378 | 6048
| 228 B | c.s. mis. Adulti | 900 | 6.3 | 5670
229 | 229 A | tubo tracheale resistente al laser per la chirurgia della laringe, in gomma morbida bianca rivestita di schiuma tipo Merocel e lamina in argento o similare corrugata, doppia cuffia incorporate e doppio palloncino di controllo, punta Magill o Murphy, sterile mis.4 | 45 | 117.6 | 5292 | 29988
| 229 B | c.s. mis.5 | 60 | 117.6 | 7056
| 229 C | c.s. mis.6 | 45 | 117.6 | 5292
| 229 D | c.s. mis.7 | 60 | 117.6 | 7056
| 229 E | c.s. mis.8 | 45 | 117.6 | 5292
230 | 230 A | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.00 | 150 | 2.1 | 315 | 2520
| 230 B | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.0 | 150 | 2.1 | 315
| 230 C | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.1 | 150 | 2.1 | 315
| 230 D | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.2 | 150 | 2.1 | 315
| 230 E | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.3 | 300 | 2.1 | 630
| 230 F | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.4 | 300 | 2.1 | 630
231 | 231 | cannula orofaringea di guedel monouso monopezzo, codice colore, punta atraumatica morbida,aperta lateralmente con fascetta di fissaggio mis.5 | 300 | 2.1 | 630 | 630
232 | 232 A | sondini aspiraz. monouso sterili, per anestesia, con foro di contr., punta atraum. Misure varie. | 12000 | 0.4 | 4800 | 4800
233 | 233 A | tubi endotracheali armati cuffiati monouso sterili in PVC siliconizzato mis.2 | 165 | 7.4 | 1221 | 21423
| 233 B | mis.2,5 | 165 | 7.4 | 1221
| 233 C | mis.3 | 165 | 7.4 | 1221
| 233 D | mis.3,5 | 165 | 7.4 | 1221
| 233 E | mis.4 | 180 | 7.4 | 1332
| 233 F | mis.4,5 | 180 | 7.4 | 1332
| 233 G | mis.5 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 H | mis.5,5 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 I | mis.6 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 L | mis.6,5 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 M | mis.7 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 N | mis.7,5 | 270 | 7.4 | 1998
| 233 O | mis.8 | 255 | 7.4 | 1887
234 | 234 A | Kit monouso per denervazione delle faccette articolari, trigemino e tunnel carpale e nervi perfierici da utilizzare con tenica pulse - dose composto da una cannula da 20G lung. varie a richiesta punta 5mm dritta, completi di piastra da dispersione,probe e kit procedurale. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso le apparecchiature necessarie alle strutture dell'ASL | 60 | 840 | 50400 | 75600
| 234 B | Kit monouso per denervazione delle faccette articolari, trigemino e tunnel carpale e nervi perfierici da utilizzare con tenica pulse - dose composto da una cannula da 20G lung. varie a richiesta punta da 10mm curva . la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso le apparecchiature necessarie alle strutture dell'ASL | 30 | 840 | 25200
235 | 235 A | Bracciali monopaziente per monitoraggio della pressione non invasiva con attacco universale adattabili alle apparecchiature in dotazione MENNEN mis. adulto piccolo | 900 | 5.3 | 4770 | 12243
| 235 B | Bracciali monopaziente per monitoraggio della pressione non invasiva con attacco universale adattabili alle apparecchiature in dotazione MENNEN mis. Adulto medio | 900 | 5.3 | 4770
| 235 C | Bracciali monopaziente per monitoraggio della pressione non invasiva con attacco universale adattabili alle apparecchiature in dotazione MENNEN.mis. Adulto obeso | 300 | 5.3 | 1590
| 235 D | Bracciali monopaziente per monitoraggio della pressione non invasiva con attacco universale adattabili alle apparecchiature in dotazione MENNENmis. Bambino | 150 | 5.3 | 795
| 235 E | Bracciali monopaziente per monitoraggio della pressione non invasiva con attacco universale adattabili alle apparecchiature in dotazione MENNENmis. Neonato | 60 | 5.3 | 318
236 | 236 A | bracciali per la misura della pressione arteriosa, chiusura in velcro, con attacco luer lock. adattabili agli apparecchi in nostra dotazione. misure neonatali. Monopaziente | 60 | 4.2 | 252 | 26082
| 236 B | misure pediatriche. Monopaziente | 150 | 4.2 | 630
| 236 C | misure adulti. Monopaziente | 6000 | 4.2 | 25200
237 | 237 | manometro per la pressione venosa centrale costituito da una asta rigida, graduata e fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. monouso, sterile in confezione singola. (adattabile alle nostre attrezzature) | 90 | 8.4 | 756 | 756
238 | 238 A | maschera per CPAP trasparente con porta per monitoraggio, cuscinetto gonfiabile, sistema tipo TWIN PORT mis. Small | 60 | 12.6 | 756 | 3780
| 238 B | c.s. mis.medium | 120 | 12.6 | 1512
| 238 C | c.s. mis. large | 120 | 12.6 | 1512
239 | 239 | catetere in poliuretano per accesso arterioso radiale,con tecnica di inserzione over the needle (tipo ago cannula),con guida seldinger per posizionamento in arteria collegata a siringa di sicurezza misure varie | 4800 | 32.6 | 156480 | 156480
240 | 240 A | sondino nasogastrico digiunale,in poliuretano o similare, totalmente radiopaco, autolubrificante a contatto con l'acqua, fori laterali e terminale, mandrino preassemblato e teflonato, alette di autoposizionamento, lung. Min.110cm, sterile, mis.8fr | 600 | 93.5 | 56100 | 190980
| 240 B | sondino nasogastrico digiunale,in poliuretano o similare, totalmente radiopaco, autolubrificante a contatto con l'acqua, fori laterali e terminale, mandrino preassemblato e teflonato, alette di autoposizionamento, lung. Min.110cm, sterile, mis10fr | 600 | 93.5 | 56100
| 240 C | sondino nasogastrico digiunale,in poliuretano o similare, totalmente radiopaco, autolubrificante a contatto con l'acqua, fori laterali e terminale, mandrino preassemblato e teflonato, alette di autoposizionamento, lung. Min.110cm, sterile, mis12fr | 600 | 93.5 | 56100
| 240 D | sondino nasogastrico in poliuretano o similare, totalmente radiopaco,autolubrificante a contatto con l'acqua,due vie di accesso,lung. Min. 90cm,sterile mis.fr8 | 600 | 12.6 | 7560
| 240 E | sondino nasogastrico in poliuretano o similare, totalmente radiopaco,autolubrificante a contatto con l'acqua,due vie di accesso,lung. Min. 90cm,sterile mis fr10 | 600 | 12.6 | 7560
| 240 F | sondino nasogastrico in poliuretano o similare, totalmente radiopaco,autolubrificante a contatto con l'acqua,due vie di accesso,lung. Min. 90cm,sterile mis fr14 | 600 | 12.6 | 7560
241 | 241 A | set per infusione enterale con capsula a soffietto e valvola antireflusso,totalmente privo di ftalati e lattice, con connessione per tappo a vite, provvisto di adattatore universale e sacca da 500 ml | 180 | 9.5 | 1710 | 5130
| 241 B | c.s. sacca da 1000ml | 180 | 9.5 | 1710
| 241 C | c.s. sacca da 1500 ml | 180 | 9.5 | 1710
242 | 242 | deflussore universale per alimentazione enterale | 1500 | 3.2 | 4800 | 4800
243 | 243 A | premisacca monouso 300mmHg | 900 | 5.3 | 4770 | 8871
| 243 B | premisacca per infusione versione a tasca da ml.500 , completo di manometro | 90 | 6.3 | 567
| 243 C | premisacca per infusione versione a tasca da ml1000 completo di manometro | 420 | 6.9 | 2898
| 243 E | premisacca per infusione versione a tasca da ml.500 senza manometro. | 60 | 5.3 | 318
| 243 F | premisacca per infusione versione a tasca da ml.1000, senza manometro | 60 | 5.3 | 318
244 | 244 | kit per trachestomia composto da:telo impermeabile cm50x85, telo per copertura paziente per tracheostomia cm60x90 con foro centrale 9x18,3 garze 5x5,medicazione tracheostomica 8 x 8 cm circa ,bacinella graduata da 120ml, 2 tamponi con manico medio, vaschetta tonda ml150, 3 camici chirurgici monolaccio con polsino, 3 paia guanti in nitrile | 210 | 23.1 | 4851 | 4851
245 | 245 | sistema contenzione paziente allettato per polsi e caviglie, monouso, imbottito, antidecubito, senza adesivo | 900 | 7.4 | 6660 | 6660
246 | 246 | sistema di fissaggio multifunzione morbido, antidecubito, ipoallergenico senza adesivo | 1050 | 8.4 | 8820 | 8820
247 | 247 | supporto per braccio modellabile, morbido e fasce di fissaggio in velcro regolabile ipoallergenico, senza adesivo trasparente ai RX e TAC | 600 | 6.3 | 3780 | 3780
248 | 248 | sistema di fissaggio morbido, ad attrito, non adesivo per tubo orotracheale, senza adesivo | 600 | 6.3 | 3780 | 3780
249 | 249 | collare di fissaggio morbido antidecubito per tubo cannula trachetomica, senza adesivo | 600 | 5.8 | 3480 | 3480
250 | 250 A | bracciali per emostasi tipo dual-port cm20 circa | 9 | 158.5 | 1426.5 | 13314
| 250 B | bracciali per emostasi tipo dual-port cm30 circa | 15 | 158.5 | 2377.5
| 250 C | bracciali per emostasi tipo dual-port cm46 circa | 15 | 158.5 | 2377.5
| 250 D | bracciali per emostasi tipo dual-port cm61circa | 15 | 158.5 | 2377.5
| 250 E | bracciali per emostasi tipo dual-port cm76 circa | 15 | 158.5 | 2377.5
| 250 F | bracciali per emostasi tipo dual-port cm86 circa | 15 | 158.5 | 2377.5
251 | 251 | set per infusione dedicata per pompa alaris GW | 25500 | 9.6 | 244800 | 244800
252 | 252 | set per infusione dedicato per pompa alaris CC in dotazione | 25500 | 7.4 | 188700 | 188700
253 | 253 | linee di infusione doppie e triple con valvole di non ritorno e graffette di clampaggio su tutte le linee, resistente ai lipidi e rivestite di polietilene | 600 | 4.2 | 2520 | 2520
254 | 254 A | kit con filtro e circuiteria monouso per decapneizzare. La ditta aggiudicataria dovra fornire in service gli apparecchi necessari | 90 | 1350 | 121500 | 124344
| 254 B | accessi per sistema di decapneizzatore di cui sopra | 60 | 47.4 | 2844
255 | 255 | filtri per iniezioni peridurali tipo Pall | 900 | 5 | 4500 | 4500
256 | 256 | Filtro compreso accesso vescolare per decapneizzazione extra corporea artero-venosa | 3 | 0.333 | 0.999 | 0.999
257 | 257 | kit con filtro e circuiteria monouso per apparecchio per plasmaferesi/ultrafiltrazione | 450 | 155.1 | 69795 | 69795
258 | 258 A | sonda nasodigiunale in poliuretano o similare mandrinata cm145 circa, autoposizionantesi secondo il metodo Bengmark CH8 | 15 | 116 | 1740 | 3480
| 258 B | sonda nasodigiunale in poliuretano o similare mandrinata cm145 circa, autoposizionantesi secondo il metodo Bengmark ch10 | 15 | 116 | 1740
259 | 259 A | valvola enterale tre vie con adattatore per ogni tipo di sonda nasogastrica, per la somministrazione di farmaci, soluzioni antiacide e nutrizionali per operazione di lavaggio in pazienti con accesso nasogastrico al fine di rendere chiuso il circuito per adulti | 150 | 12.6 | 1890 | 2265
| 259 B | come sopra per pediatria | 30 | 12.5 | 375
260 | 260 | sondini per nutrizione enterale in poliuretano | 600 | 1.1 | 660 | 660
261 | 261 A | sondini alimentazione nasogastrica monouso sterili mis cm.40 CH8 | 7500 | 3.2 | 24000 | 55680
| 261 B | sondini alimentazione nasogastrica monouso sterili mis cm.40 CH10 | 7500 | 3.2 | 24000
| 261 C | sondini alimentazione nasogastrica monouso sterili CH18 | 1200 | 3.2 | 3840
| 261 D | sondini alimentazione nasogastrica monouso sterili CH16 | 1200 | 3.2 | 3840
262 | 262 | kit tipo steccobend a depressione composto di tre pezzi completo di sacca e pompa per il vuotO -pluriuso. | 42 | 117.6 | 4939.2 | 4939.2
263 | 263 | kit di estrinsecazione con relativa pompa di aspirazione | 18 | 139.7 | 2514.6 | 2514.6
264 | 264 | tavola spinale pluriuso. | 30 | 170 | 5100 | 5100
265 | 265 | zaino di soccorso avanzato in materiale lavabile pluriuso con borsette interne di colore diverso ed alloggiamento bombola di o2 da 2 lt (circa). | 36 | 141 | 5076 | 5076
266 | 266 | flussimetro umidificatore per ossigenoterapia con attacco a parete tipo Afnor | 60 | 110.3 | 6618 | 6618
[5 empty] | 5907557.799 | 5907557.799