|  |
| --- |
| **ALLEGATO 4** |
| **Gruppo ad onerosità manutentiva omogenea** |
| **Tipologia Apparecchio** | **Percentuale manutentiva** |
|
| **Gruppo A** | **9,5%** |
| ACCELERATORE LINEARE |   |
| ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER |   |
| BRONCOSCOPIO |   |
| CICLOTRONE |   |
| COLEDOCOSCOPIO |   |
| COLONSCOPIO |   |
| DUODENOSCOPIO |   |
| ECOGASTROSCOPIO |   |
| ENCEFALOSCOPIO |   |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO |   |
| ESOFAGOSCOPIO |   |
| GASTRODUODENOSCOPIO |   |
| GASTROSCOPIO |   |
| LARINGOSTROBOSCOPIO |   |
| NASOFARINGOSCOPIO |   |
| NEUROSCOPIO |   |
| PIANI DI RADIOTERAPIA, ELABORATORE PER |   |
| SISTEMA DIGITALE PER RADIOLOGIA |   |
| SISTEMA CT/PET INTEGRATO |   |
| TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA |   |
| TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI |   |
| TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO |   |
| TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER |   |
| VIDEOENDOSCOPI IN GENERE |   |
| **Gruppo B** | **7,5%** |
| ANGIOGRAFO |   |
| BETATRONE |   |
| ENDOSCOPI in generale (OTTICHE RIGIDE) |   |
| GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA |   |
| GAMMA CAMERA MOBILE |   |
| LITOTRITORE EXTRACORPOREO |   |
| LITOTRITORE LASER |   |
| PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO |   |
| MAMMOGRAFO |   |
| RADIOTERAPIA, APPARECCHIO PER |   |
| RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI |   |
| SIMULATORE PER RADIOTERAPIA |   |
| WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI |   |
| **Gruppo C** | **6,0%** |
| ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO |   |
| ANESTESIA, APPARECCHIO PER |   |
| BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO |   |
| CITOFLUORIMETRO |   |
| CONTAGLOBULI |   |
| CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE |   |
| CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI |   |
| ECOTOMOGRAFO |   |
| ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPArecchio |   |
| EMODIALISI, APPARECCHIO PER |   |
| EMOGASANALIZZATORE |   |
| FACOEMULSIFICATORE |   |
| GRUPPO RADIOLOGICO ( e relativi componenti) |   |
| LASER CHIRURGICO |   |
| MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE |   |
| POLIGRAFO |   |
| PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |   |
| SEGA PER ORTOPEDIA |   |
| SPETTROMETRO DI MASSA |   |
| TOPOGRAFO CORNEALE |   |
| TRAPANO ORTOPEDICO |   |
| VITRECTOMO |   |
| **Gruppo D** | **4,5%** |
| ABLATORE PER ARTERIECTOMIA |   |
| ARTROSCOPIO |   |
| AUTOCLAVE |   |
| BISTURI AD ULTRASUONI |   |
| CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE, SISTEMA PER |   |
| CENTRALE MONITORAGGIO |   |
| CONTATORE DI RAGGI GAMMA |   |
| CONTROPULSATORE |   |
| CRIOSTATO |   |
| DENSITOMETRO OSSEO |   |
| ECOTOMOGRAFO PORTATILE |   |
| EMOSSIMETRO |   |
| FLUORANGIOGRAFO |   |
| INIETTORE ANGIOGRAFICO |   |
| LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE, MACCHINA PER |   |
| LITOTRITORE ENDOSCOPICO |   |
| MICROSCOPIO OPERATORIO |   |
| MICROTOMO |   |
| MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI |   |
| MONITOR |   |
| MONITOR PER VENTILAZIONE |   |
| SEPARATORE CELLULARE |   |
| SPETTROMETRO |   |
| STEREOTASSI, SISTEMA PER |   |
| SVILUPPATRICE |   |
| TAVOLO OPERATORIO |   |
| URODINAMICA, APPARECCHIO PER |   |
| VENTILATORE POLMONARE |   |
| **Gruppo E** | **3,5%** |
| AMPLIFICATORE DI SEQUENZA NUCLEOTIDICHE |   |
| ANALIZZATORE ACIDO LATTICO |   |
| ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA |   |
| ANALIZZATORE MONOCANALE A FLUSSO CONTINUO |   |
| ANALIZZATORE OSSIGENO |   |
| ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA |   |
| APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE |   |
| AUDIOMETRO |   |
| AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI |   |
| AUTOREFRATTOMETRO |   |
| AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER |   |
| BRACHITERAPIA RADIANTE, SISTEMA PER |   |
| CAMERA ACUSTICA |   |
| CAMPIMETRO |   |
| CAMPIONATORE |   |
| CAMPIONATORE AUTOMATICO |   |
| CELLA FRIGORIFERA |   |
| CENTRIFUGA |   |
| CENTRIFUGA REFRIGERATA |   |
| COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI |   |
| CONGELATORE DA LABORATORIO |   |
| CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER |   |
| CRIOTERAPIA |   |
| DEFIBRILLATORE |   |
| DIAFANOSCOPIO A MAGAZZINO |   |
| DIATERMIA OFTALMICA, APPARECCHIO PER |   |
| ELETTROENCEFALOGRAFO |   |
| ELETTROMIOGRAFO |   |
| EMOGLOBINOMETRO |   |
| FOTOMETRO |   |
| FOTOMETRO A FIAMMA |   |
| FRIGOEMOTECA |   |
| FRIGORIFERO BIOLOGICO |   |
| IMPEDENZOMETRO |   |
| INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA |   |
| INCUBATORE |   |
| INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA |   |
| INCUBATRICE NEONATALE |   |
| INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO |   |
| LASER TERAPEUTICO |   |
| LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE |   |
| LETTO PER RIANIMAZIONE |   |
| LETTORE HOLTER |   |
| MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE |   |
| MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI |   |
| MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 |   |
| PLETISMOGRAFO |   |
| POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI |   |
| PRINTATRICE |   |
| PROCESSATORE DI GEL ELETTROFORETICI |   |
| REGISTRATORE HOLTER ECG |   |
| REGISTRATORE HOLTER PRESSIONE ARTERIOSA |   |
| RINOMANOMETRO |   |
| SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE |   |
| SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA |   |
| SPETTROFOTOMETRO |   |
| SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA |   |
| SPIROMETRO |   |
| TITOLATORE CHIMICO |   |
| TRAPANO CORNEALE |   |
| TRAPANO DA DENTISTA |   |
| TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER |   |
| UROFLUSSOMETRO |   |
| **Gruppo F** | **2,5%** |
| ABLATORE TARTARO |   |
| AEROSOL, APPARECCHIO PER |   |
| AGGLUTINOSCOPIO |   |
| AGITATORE DA LABORATORIO |   |
| ALIMENTATORE |   |
| AMALGAMATORE |   |
| ANALIZZATORE ANIDRIDE CARBONICA |   |
| ANALIZZATORE CARDIOSTIMOLATORI |   |
| ANALIZZATORE CARDIOSTIMOLATORI O NEUROSTIMOLATORI |   |
| ASCIUGAGESSI |   |
| ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO |   |
| ASPIRATORE POLVERI GESSO |   |
| BAGNO A ULTRASUONI |   |
| BAGNO TERMOSTATICO |   |
| BANCO DA LABORATORIO |   |
| BILANCIA ANALITICA |   |
| BILANCIA ELETTRONICA |   |
| BILANCIA PESA NEONATI |   |
| BILANCIA PRELIEVI |   |
| BILANCIA TECNICA |   |
| BILIRUBINOMETRO |   |
| BILIRUBINOMETRO CUTANEO |   |
| BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER |   |
| CAPPA ASPIRANTE |   |
| CAPPA BIOLOGICA |   |
| CAPPA STERILE |   |
| CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO |   |
| CARICA BATTERIE |   |
| CARRELLO ELETTRIFICATO |   |
| CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI |   |
| CICLOERGOMETRO |   |
| COLPOSCOPIO |   |
| CONCENTRATORE DI OSSIGENO |   |
| CONTENITORE CRIOGENICO |   |
| DEGASATORE |   |
| DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE |   |
| DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO |   |
| DERMATOSCOPIO |   |
| DIAFANOSCOPIO |   |
| DIATERMOCOAGULATORE |   |
| DISPENSATORE |   |
| DOSIMETRO |   |
| ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI |   |
| ELETTROBISTURI |   |
| ELETTROCARDIOGRAFO |   |
| ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER |   |
| ELETTRONISTAGMOGRAFO |   |
| ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER |   |
| EMOVELOCIMETRO |   |
| ESTRATTORE OSTETRICO A VUOTO |   |
| EVACUATORE DI GAS ANESTETICI |   |
| FASCIATOIO |   |
| FONOMETRO |   |
| FONTE LUMINOSA |   |
| FOTOSTIMOLATORE |   |
| FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER |   |
| FRONTIFOCOMETRO |   |
| ILLUMINATORE FOTOGRAFICO |   |
| INGRANDITORE FOTOGRAFICO |   |
| INSUFFLATORE DI GAS |   |
| IONOFORESI, APPARECCHIO PER |   |
| IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER |   |
| IRRIGATORE ENDOSCOPICO |   |
| LAMPADA A FESSURA |   |
| LAMPADA DA VISITA |   |
| LAMPADA DI WORTH |   |
| LAMPADA FRONTALE |   |
| LAMPADA PER SCHIASCOPIA |   |
| LAMPADA RAGGI INFRAROSSI |   |
| LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI |   |
| LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI |   |
| LAMPADA SCIALITICA |   |
| LAVAPADELLE |   |
| LETTO A BILANCIA PER DIALISI |   |
| LETTO PER FISIOTERAPIA |   |
| LETTO PER TRAZIONI |   |
| LETTORE DI BANDE MAGNETICHE |   |
| LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI |   |
| MASTOSUTTORE |   |
| MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO |   |
| MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE |   |
| MISURATORE GITTATA CARDIACA |   |
| MONITOR FETALE |   |
| MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI |   |
| MONTA VETRINI AUTOMATICO |   |
| MOVIOLA |   |
| NEBULIZZATORE |   |
| NEBULIZZATORE A ULTRASUONI |   |
| NUTRIPOMPA |   |
| OFTALMOMETRO |   |
| OFTALMOSCOPIO |   |
| OPTOMETRO |   |
| OSSIMETRO |   |
| OTOSCOPIO |   |
| OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER |   |
| PARAFFINOTERAPIA |   |
| PEDANA A NASTRO MOBILE |   |
| PENSILE PER SALA OPERATORIA |   |
| PH METRO |   |
| PIASTRA RISCALDANTE |   |
| PODOSCOPIA, SISTEMA PER |   |
| POLTRONA OPERATORIA |   |
| POLTRONA PRELIEVI |   |
| POMPA A PERFUSIONE |   |
| POMPA A SIRINGA |   |
| POMPA DI INFUSIONE |   |
| POMPA PER EPARINA |   |
| POMPA PERISTALTICA |   |
| POMPA SIRINGA |   |
| POMPA VUOTO |   |
| PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER |   |
| PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER |   |
| PROGRAMMATORE |   |
| PULSOSSIMETRO |   |
| REGISTRATORE SU CARTA |   |
| RENOGRAFO |   |
| RETTOSCOPIO |   |
| RILEVATORE |   |
| RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE |   |
| RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE |   |
| RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA |   |
| RISCALDATORE SANGUIGNO |   |
| RIUNITO DENTISTICO |   |
| RIUNITO OFTALMOLOGICO |   |
| RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO |   |
| RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE |   |
| ROTAMETRO |   |
| SALDATORE DI SACCHE |   |
| SCALDA BIBERON |   |
| SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO |   |
| SEGA PER GESSI |   |
| SINOTTOFORO |   |
| SISTEMA ANTIDECUBITO |   |
| SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA |   |
| SISTEMA TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO |   |
| SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER |   |
| STABILIZZATORE |   |
| STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO |   |
| STERILIZZATRICE A SECCO |   |
| STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATivo |   |
| STIMOLATORE MAGNETICO |   |
| STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE |   |
| STIMOLATORE TRANSESOFAGEO |   |
| STUFA ESSICATRICE |   |
| STUFA ESSICCATRICE |   |
| TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI OFTALMICI |   |
| TELECAMERA |   |
| TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER |   |
| TELEMETRIA, UNITA' RIPETITORE |   |
| TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER |   |
| TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER |   |
| TERAPIA AD ONDE CORTE, APPARECCHIO PER |   |
| TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER |   |
| TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI |   |
| TERMOSALDATRICE |   |
| TONOMETRO |   |
| TRANSILLUMINATORE |   |
| TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO |   |
| UMIDIFICATORE |   |
| VACUUM TERAPIA, APPARECCHIO PE |   |
| VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER |   |
| VALUTAZIONE OCULO-VESTIBOLARE, SISTEMA PER |   |
| VAPORIZZATORE |   |
| VIBROMETRO |   |
| VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI |   |