## Foglio1
Sub elemento | Descrizione | Codice prodotto (del produttore) | Produttore | Prezzo unitario da listino (Iva esclusa) | % sconto su listino | prezzo unitario offerto Iva esclusa) | Quantità | Prezzo Totale offerto (Iva esclusa) * | Iva %
1 | 1 A – Monitors parametri vitali per rianimazione | [5 empty] | 6
| 1 B – Monitor parametri vitali per trasporto | [5 empty] | 1
| 1 C – Centrale di monitoraggio | [5 empty] | 1
| 1 D – Monitors parametri vitali per sala operatoria | [5 empty] | 4
2 | Sistemi di ventilazione per anestesia | [5 empty] | 4
3 | Respiratori per rianimazione ad alte prestazioni | [5 empty] | 6
4 | Tavolo operatorio a base mobile con piani trasferibili e carrello porta piano per varie chirurgie | [5 empty] | 3
5 | Lampada scialitica a soffitto con satellite e predisposizione per telecamera | [5 empty] | 4
6 | Stativi pensili per chirurgia con doppio braccio con movimento verticale per sala operatoria | [5 empty] | 4
7 | Stativi pensili per anestesia con doppio braccio con movimento verticale | [5 empty] | 4
8 | Travi testa-letto a parete per preparazione e risveglio mt. 1,70 | [5 empty] | 8
9 | Stativo pensile per rianimazione | [5 empty] | 8
10 | Letti barella da trasporto | [5 empty] | 2
11 | Letti per rianimazione | [5 empty] | 7
12 | Materassi antidecubito per letti di rianimazione | [5 empty] | 7
13 | Sistemi infusionali modulari integrati per anestesia dotati di n. 3 pompe a siringa di cui una TCI | [5 empty] | 4
14 | Sistemi infusionali modulari integrati per terapia intensiva dotati di n. 2 pompe volumetriche e n. 3 pompe a siringa | [5 empty] | 8
15 | Aspiratori chirurgici a 2 vasi | [5 empty] | 4
16 | Elettrobisturi | [5 empty] | 4
17 | Videolaringoscopi | [5 empty] | 2
18 | Elettrocardiografi computerizzati 3/6/12 canali per zona pronto soccorso | [5 empty] | 2
19 | Defibrillatori bifasici | [5 empty] | 4
20 | Fabbricatore di ghiaccio a cubetti | [5 empty] | 1
21 | Frigoriferi per medicinali | [5 empty] | 2
22 | Emogasanalizzatori | [5 empty] | 2
23 | Autoclave superautomatica passante a vapore saturo per sala operatoria | [5 empty] | 1
24 | Blocchi lava padelle con vuotatoio e lavello automatico con disinfezione termica | [5 empty] | 2
25 | Lavaferri per strumentario chirurgico ed accessori per anestesia | [5 empty] | 2
26 | Banchi lavello con predisposizione lavaferri | [5 empty] | 2
27 | Tavoli di confezionamento | [5 empty] | 2
28 | Pareti tecniche modulate da incasso | [5 empty] | 4
29 | Apparecchio per emofiltrazione | [5 empty] | 1
30 | Tromboelastografo | [5 empty] | 1
31 | Sistema per ipotermia terapeutica | [5 empty] | 1
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO UNICO
* prezzo unitario offerto (escluso Iva) x Quantità